Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю

"оториноларингология", утвержденному

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 12 ноября 2012 г. N 905н

1. Стандарт оснащения оториноларингологического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  п/п  |  Наименование оснащения (оборудования)  |  Требуемое  количество, шт.  |
|  1.  | Рабочее место врача-оториноларинголога  |  1  |
|  2.  | Аппарат электрохирургический высокочастотной  |  1  |
|  3.  | Осветитель налобный  | по числу должностей  врачей- оториноларингологов  |
|  4.  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии  |  2  |
|  5.  | Лупа бинокулярная  |  1  |
|  6.  | Отоскоп, оториноскоп [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5Cazbuk%5CDownloads%5CPoryadok.doc#Par241) |  1  |
|  7.  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами |  2  |
|  8.  | Воронка Зигля  |  2  |
|  9.  | Риноскоп, риноларингофиброскоп  |  по требованию  |
|  10.  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)  |  1  |
|  11.  | Негатоскоп  |  1  |
|  12.  | Аудиометр  |  1  |
|  13.  | Аудиометр импедансный, импедансметр  |  по требованию  |
|  14.  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5Cazbuk%5CDownloads%5CPoryadok.doc#Par241) |  1  |
|  15.  | Набор камертонов медицинских  |  1  |
|  16.  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов  |  1  |
|  17.  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов  |  по числу посещений  |
|  18.  | Кресло вращающееся (Барани)  |  1 комплект  |
|  19.  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками  |  |

2. Стандарт дополнительного оснащения

оториноларингологического кабинета, оказывающего помощь

больным с заболеваниями голосового аппарата

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  п/п  |  Наименование оснащения (оборудования)  |  Требуемое  количество, шт.  |
|  1.  | Аппарат для реабилитации, саморегуляции с биологической обратной связью, психорелаксациии снятия стрессовых состояний  |  по требованию  |
|  2.  | Ларингофарингоскоп  |  по требованию  |
|  3.  | Компьютерная система диагностики голоса и речи |  1  |
|  4.  | Набор инструментов для эндоларингеальной микрохирургии  |  по требованию  |
|  5.  | Персональный компьютер, принтер  |  1  |
|  6.  | Секундомер  |  1  |
|  7.  | Пианино (электронное пианино)  |  по требованию  |
|  8.  | Ларингостробоскоп (стробоскоп) электронный  |  1  |
|  9.  | Шумоинтегратор (измеритель шумов и вибраций)  |  по требованию  |
|  10.  | Аппарат для нервно-мышечной электрофониатрической стимуляции  |  по требованию  |

--------------------------------

<\*> Для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "оториноларингология" детям.