Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю

"оториноларингология", утвержденному

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 12 ноября 2012 г. N 905н

1. Стандарт оснащения оториноларингологического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое   количество, шт. |
| 1. | Рабочее место врача-оториноларинголога | 1 |
| 2. | Аппарат электрохирургический высокочастотной | 1 |
| 3. | Осветитель налобный | по числу должностей   врачей-  оториноларингологов |
| 4. | Набор инструментов для диагностики и  хирургии в оториноларингологии | 2 |
| 5. | Лупа бинокулярная | 1 |
| 6. | Отоскоп, оториноскоп [<\*>](file:///C:\Users\azbuk\Downloads\Poryadok.doc#Par241) | 1 |
| 7. | Баллон для продувания ушей с запасными оливами | 2 |
| 8. | Воронка Зигля | 2 |
| 9. | Риноскоп, риноларингофиброскоп | по требованию |
| 10. | Сканер ультразвуковой для носовых пазух  (эхосинускоп) | 1 |
| 11. | Негатоскоп | 1 |
| 12. | Аудиометр | 1 |
| 13. | Аудиометр импедансный, импедансметр | по требованию |
| 14. | Прибор для регистрации отоакустической  эмиссии [<\*>](file:///C:\Users\azbuk\Downloads\Poryadok.doc#Par241) | 1 |
| 15. | Набор камертонов медицинских | 1 |
| 16. | Набор инструментов для удаления инородных тел  ЛОР-органов | 1 |
| 17. | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | по числу посещений |
| 18. | Кресло вращающееся (Барани) | 1 комплект |
| 19. | Набор для трахеотомии с трахеостомическими  трубками |  |

2. Стандарт дополнительного оснащения

оториноларингологического кабинета, оказывающего помощь

больным с заболеваниями голосового аппарата

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое   количество, шт. |
| 1. | Аппарат для реабилитации, саморегуляции с  биологической обратной связью, психорелаксации и снятия стрессовых состояний | по требованию |
| 2. | Ларингофарингоскоп | по требованию |
| 3. | Компьютерная система диагностики голоса и речи | 1 |
| 4. | Набор инструментов для эндоларингеальной  микрохирургии | по требованию |
| 5. | Персональный компьютер, принтер | 1 |
| 6. | Секундомер | 1 |
| 7. | Пианино (электронное пианино) | по требованию |
| 8. | Ларингостробоскоп (стробоскоп) электронный | 1 |
| 9. | Шумоинтегратор (измеритель шумов и вибраций) | по требованию |
| 10. | Аппарат для нервно-мышечной  электрофониатрической стимуляции | по требованию |

--------------------------------

<\*> Для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "оториноларингология" детям.