## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПРИКАЗ
от 9 апреля 2021 г. N 321н

## ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ К ИХ ПОВЕРКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ", ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ГРУПП МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ

В соответствии с пунктом 5 Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6037), приказываю:

1.Утвердить прилагаемый перечень средств измерений, соответствующих требованиям к их поверке, предусмотренным статьей 13 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений", технических средств и оборудования, необходимых для технического обслуживания заявленных групп медицинской техники по классам потенциального риска применения.

2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2027 года.

Министр
М.А. МУРАШКО

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 апреля 2021 г. N 321н

## ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ К ИХ ПОВЕРКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ", ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ГРУПП МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ

| N п/п |  | Группа медицинской техники <1> |  | Наименование средств измерений |  | Наименование технических средств и оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс потенциального риска применения <1> 2а |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения |  | Измеритель токов утечки |  | Базовый набор для механических работ, очистки: - набор отверток; - набор шестигранных ключей; - набор рожковых ключей; - набор головок/торцевых ключей; - бокорезы, плоскогубцы, нож для снятия изоляции; - молоток; - ключ разводной. |
|  |  |  |  | Гигрометр |  | Паяльная станция |
|  |  |  |  | Мегаомметр |  | Пылесос |
|  |  |  |  | Мультиметр для измерения: - постоянного и переменного напряжения; - постоянного и переменного тока; - сопротивления; - электрической емкости; - частоты. |  |  |
|  |  |  |  | Средство измерений линейных величин |  |  |
|  |  |  |  | Средство измерений угловых величин |  |  |
|  |  |  |  | Осциллограф |  |  |
|  |  |  |  | Термометр |  |  |
| 2. |  | Ортопедические медицинские изделия |  | Динамометр |  |  |
| 3. |  | Гастроэнтерологические медицинские изделия |  | Измеритель освещенности |  | Течеискатель |
|  |  |  |  |  |  | Шкаф для сушки эндоскопов |
|  |  |  |  |  |  | Осветитель эндоскопический |
| 4. |  | Реабилитационные и адаптивные для инвалидов медицинские изделия |  | Динамометр |  | Программатор для настройки слуховых аппаратов |
| 5. |  | Медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии |  | Измеритель освещенности |  |  |
|  |  |  |  | Мановакуумметр |  |  |
|  |  |  |  | Термометр |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ-терапии |  |  |
|  |  |  |  | Миллитесламетр |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель мощности лазерного излучения |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения |  |  |
|  |  |  |  | Радиометр ультрафиолетового излучения |  |  |
|  |  |  |  | Ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения |  |  |
| 6. |  | Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия |  | Секундомер |  | Опрессовщик (Пресс гидравлический) |
|  |  |  |  | Динамометр |  | Заправочная станция для фреона |
|  |  |  |  | Тахометр |  | Мойка высокого давления |
|  |  |  |  | Термометр максимальный |  | Анализатор утечки фреона |
|  |  |  |  | Радиометр ультрафиолетового излучения |  |  |
|  |  |  |  | Мановакуумметр |  |  |
|  |  |  |  | Термометр |  |  |
|  |  |  |  | Термометр для спецкамер низкоградусный |  |  |
|  |  |  |  | Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе |  |  |
| 7. |  | Стоматологические медицинские изделия |  | Манометр |  |  |
|  |  |  |  | Вакуумметр |  |  |
|  |  |  |  | Тахометр |  |  |
|  |  |  |  | Динамометр |  |  |
| 8. |  | Анестезиологические и респираторные медицинские изделия (в части: Мониторы/системы мониторирования анестезиологические/респираторные) |  | Измеритель параметров аппаратов искусственной вентиляции легких |  |  |
|  |  |  |  | Устройство проверки канала давления и частоты пульса |  |  |
|  |  |  |  | Устройство для проверки спирометров |  |  |
|  |  |  |  | Мера для проверки пульсовых оксиметров |  |  |
|  |  |  |  | Устройство для проверки температурного канала |  |  |
|  |  |  |  | Генератор сигналов пациента для электрокардиографии, электромиографии, электроэнцефалографии |  |  |
|  |  |  |  | Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки |  |  |
| 9. |  | Нейрологические медицинские изделия |  | Генератор сигналов пациента для электрокардиографии, электромиографии, электроэнцефалографии |  |  |
|  |  |  |  | Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки |  |  |
| 10. |  | Сердечно-сосудистые медицинские изделия (в части: Медицинские изделия для определения физиологических параметров/картирования сердца; Мониторы/системы мониторирования кардиологические и сопутствующие изделия) |  | Генератор сигналов пациента для электрокардиографии, электромиографии, электроэнцефалографии |  |  |
|  |  |  |  | Устройство проверки канала давления и частоты пульса |  |  |
|  |  |  |  | Мера для проверки пульсовых оксиметров |  |  |
|  |  |  |  | Устройство для проверки температурного канала |  |  |
|  |  |  |  | Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки |  |  |
| 11. |  | Офтальмологические медицинские изделия |  | Измеритель освещенности |  | Тест-объект искусственный глаз |
| 12. |  | Медицинские изделия для оториноларингологии |  | Измеритель освещенности |  |  |
|  |  |  |  | Мастоид искусственный |  |  |
|  |  |  |  | Ухо искусственное |  |  |
| 13. |  | Физиотерапевтические медицинские изделия |  | Мановакуумметр |  |  |
|  |  |  |  | Термометр |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ-терапии |  |  |
|  |  |  |  | Миллитесламетр |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель мощности лазерного излучения |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения |  |  |
|  |  |  |  | Радиометр ультрафиолетового излучения |  |  |
|  |  |  |  | Ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения |  |  |
| 14. |  | Медицинские изделия для in vitro диагностики |  | Цифровой осциллограф |  |  |
|  |  |  |  | Цифровой мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, электрической емкости, частоты |  |  |
|  |  |  |  | Термометр с термопарой |  |  |
| Класс потенциального риска применения 2б |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовое оснащение класса 2б потенциального риска применения |  | Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабельный тестер для проверки сетей на витой паре и оптоволоконных сетей |  |
| 2. | Хирургические инструменты/системы и сопутствующие медицинские изделия |  | Измеритель мощности лазерного излучения |  | Анализатор инфузионных устройств |  |
|  |  |  | Анализатор электрохирургических устройств |  |  |  |
| 3. | Сердечно-сосудистые медицинские изделия (за исключением: Медицинские изделия для определения физиологических параметров/картирования сердца; Мониторы/системы мониторирования кардиологические и сопутствующие изделия) |  | Измеритель энергии высоковольтного импульса для дефибрилляторов |  |  |  |
| 4. | Медицинские изделия для манипуляций/восстановления тканей/органов человека |  | Мановакуумметр |  |  |  |
| 5. | Медицинские изделия для акушерства и гинекологии |  | Измеритель освещенности |  |  |  |
|  |  |  | Анемометр |  |  |  |
|  |  |  | Генератор сигналов пациента для симуляции эмбриональной и материнской электрокардиографии и маточной активности |  |  |  |
| 6. | Анестезиологические и респираторные медицинские изделия (за исключением: Мониторы/системы мониторирования анестезиологические/респираторные) |  | Модель легких пневматическая |  |  |  |
|  |  |  | Измеритель параметров аппаратов искусственной вентиляции легких |  |  |  |
| 7. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового исследования) |  | Мера длин акустических для оценки расстояний в продольном и поперечном направлении относительно оси ультразвукового пучка |  | Тестер тока утечки для ультразвуковых датчиков |  |
|  |  |  | Мультиметр цифровой для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, электрической емкости, частоты |  |  |  |
|  |  |  | Мера длин акустических (доплеровский ультразвуковой фантом) |  |  |  |
|  |  |  | Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки |  |  |  |
| 8. | Радиологические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, гамма-терапевтического оборудования и эмиссионной томографии) |  | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы |  | Фантом для оценки качества реконструкции изображения, полученного методом позитронной эмиссионной томографии |  |
|  |  |  |  |  | Фантом для контроля дисторсии и точности установки оптического центратора |  |
| 9. | Радиологические медицинские изделия (для магнитно-резонансной томографии) |  | Измеритель мощности высокочастотного излучения |  | Немагнитный набор для механических работ |  |
|  |  |  | Анализатор спектра для измерения высокочастотного сигнала |  | Тесламетр высокоточный для определения гомогенности магнитного поля магнитно-резонансного томографа |  |
|  |  |  |  |  | Вакуумный компрессор с вакуумной магистралью и комплектом соединителей |  |
|  |  |  |  |  | Заводчик тока для сверхпроводниковых магнитов |  |
|  |  |  |  |  | Переливная линия для жидкого гелия |  |
| 10. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенотерапии) |  | Дозиметр клинический с набором камер и фантомом водным под камеру наперсткового типа |  |  |  |
|  |  |  | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы |  |  |  |
| 11. | Радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для компьютерных томографов и ангиографии) |  | Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения, компьютерно-томографического индекса дозы |  | Комплект фантомов, тест-объектов для оценки: - шума; - однородности; - среднего числа компьютерных томографических единиц; - пространственного разрешения; - толщины слоя; - компьютерно-томографического индекса дозы; функции передачи модуляции. |  |
|  |  |  | Осциллограф цифровой многоканальный |  | Фантом для оценки функции передачи модуляции и квантовой эффективности регистрации с программным обеспечением для их оценки |  |
|  |  |  | Клещи токоизмерительные |  |  |  |
|  |  |  | Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки |  |  |  |
|  |  |  | Мультиметр цифровой для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, электрической емкости, частоты |  |  |  |
|  |  |  | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы |  |  |  |
| 12. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии) |  | Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения |  | Комплект фантомов, тест-объектов для оценки: - пространственного разрешения; - контрастной чувствительности; - динамического диапазона; - проверки отношения сигнал/шум; - геометрических параметров рабочего поля; - дисторсии; - перпендикулярности рентгеновского пучка; совпадения светового и рентгеновских полей. |  |
|  |  |  | Осциллограф цифровой многоканальный |  | Комплект фантомов, тест-объектов режима линейной томографии рентгеновских аппаратов для оценки: - высоты и толщины слоя; - угла томографии и симметрии; пространственного разрешения для режима томографии. |  |
|  |  |  | Клещи токоизмерительные |  | Фантом для оценки функции передачи модуляции и квантовой эффективности регистрации с программным обеспечением для их оценки |  |
|  |  |  | Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки |  |  |  |
|  |  |  | Мультиметр цифровой для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, электрической емкости, частоты |  |  |  |
|  |  |  | Денситометр |  |  |  |
|  |  |  | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения |  |  |  |

| Класс потенциального риска применения 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базовое оснащение класса 3 потенциального риска применения | Аналогичное базовому оснащению для класса 2б потенциального риска применения |  |
| 2. | Урологические медицинские изделия | Анализатор водных растворов для измерения: - уровня pH; - проводимости. |  |
|  |  | Манометр электронный |  |
|  |  | Мера длин акустических для оценки расстояний в продольном и поперечном направлении относительно оси ультразвукового пучка |  |
|  |  | Измеритель мощности ультразвукового излучения |  |
|  |  | Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения |  |
|  |  | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения |  |
| 3. | Медицинские изделия, предназначенные для афереза | Мановакуумметр | Анализатор инфузионных устройств |
|  |  | Измеритель объема жидкости |  |

<1> Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724), абзац третий пункта 5 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2014, N 30, ст. 4310), приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201) и от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).